## Sheet1
번호 | 자산명 | 제조사 | 모델명 | 취득일자 | 상태
1 | MOBILE C-ARM X-RAY(BLUE)(-34) | G.E (U.S.A) | OEC 9800 Plus | 2005-07-26 | 사용불가
2 | OPERATING TABLE()(이사회) | Maquet (GER) | MAGNUS | 2010-03-04 | 사용불가
3 | AUTO IMMUNE INSTRUMENT(IFA&EIA) | Bio-Rad(U.S.A) | PhD 1x | 2017-03-09 | 중
4 | AUTOMATIC E.S.R ANALYZER(-33) | Alifax(ITA) | TEST-1 SDL | 2008-08-19 | 중
5 | Q-EEG MAPPING SYSTEM(STIMULATOR)(-4,) | Compumedics(Australia) | Stim 2 | 2006-03-03 | 사용불가
6 | ULTRASONIC COAGULATION & CUTTING SYSTEM(-6,) | Olympus (JPN) | SonoSurg T3125 | 2005-07-04 | 사용불가
7 | FLEXIBLE URETHRO CYSTOSCOPE SET(이사회) | 0 | 7305.001 | 2015-11-20 | 중
8 | PATIENT MONITOR() | Datex-Ohmeda(U.S.A/Finland) | S/5 AM | 2005-07-15 | 중
9 | SPIROMETRY, PORTABLE(-1) | 0 | super spiro | 2004-06-03 | 사용불가
10 | DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM(DR CONSOLE) | CARESTREAM HEALTH(USA) | DRX-1 | 2013-11-22 | 중
11 | OPERATING LIGHT(#) | ALM (France) | AXL 5001 S | 2005-06-27 | 사용불가
12 | BIOFEEDBACK SYSTEM()(-25) | 에이치엠티 (KOR) | HMT2000 | 2005-06-15 | 사용불가
13 | PATIENT MONITOR()(-30) | Philips(GER) | MP50 | 2005-08-05 | 사용불가
14 | Patient Monitor / Portable(-3,) | Philips(GER) | MP20 | 2014-09-29 | 사용불가
15 | FETAL MONITOR(-40) | GE Medical Systems (U.S.A) | corometrics 171 | 2005-07-01 | 중
16 | FLUSHING PUMP()(-27)(반납예정) | Olympus (JPN) | OFP | 2009-09-30 | 사용불가
17 | NIBP MONITOR/w SPO2()(-46) | Welch Allyn (U.S.A) | 53N00 | 2014-08-11 | 사용불가
18 | NIBP MONITOR/w SPO2 | Welch Allyn (U.S.A) | 53N00 | 2014-08-11 | 중
19 | NIBP MONITOR/w SPO2 | Welch Allyn (U.S.A) | 53N00 | 2014-08-11 | 중
20 | EXAMINATION LIGHT/STAND,LED | RIMSA | ESALED | 2011-08-12 | 중
21 | PATIENT WARMING UNIT(-37) | Arizant (U.S.A) | Bair Hugger 505 | 2007-01-10 | 중
22 | INFUSION PUMP(-31) | Terumo (Japan) | TE-171NW | 2013-05-22 | 중
23 | TRANSILLUMINATOR(-29) | 0 | VEINLIT | 2007-06-27 | 중
24 | EXAMINATION LIGHT | JW바이오사이언스(KOR) | Halux LED 20-3 | 2019-04-25 | 중
25 | ACTIVATED CLOTTING TIMER(-36)중 | ITC (U.S.A) | HEMOCHRON 401 | 2005-08-08 | 중
26 | CONTINUOUS SEALING MACHINE(-32) | 3M(U.S.A) | HM800DC | 2015-02-23 | 중
27 | MOBILE WORKSTATION(-23) | Olympus (JPN) | WM-260 | 2005-06-29 | 중
28 | MEDICAL MONITOR(-24) | Olympus (JPN) | OEV191H | 2005-06-29 | 중
29 | AW VOLUMESHARE 7(-26) | GE Medical Systems (U.S.A) | 5723590-2 | 2020-02-14 | 중
30 | PUPILOMETER | NeurOptics(CAN) | VIP-200 | 2017-11-06 | 사용불가
31 | E.S.W.L(LITHOCLAST) | Wolf(GER) | 2290 | 2003-06-09 | 중
32 | ♥CASTCUTTER | ZIMMER(U.S.A) | 8909-01 | 2005-07-15 | 중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
하
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중
중